平成20年6月29日　

〈第10回大規模修繕委員会　議事禄〉　　　　　　　　　　
日時；　2008年6月29日（日）10：00～11：50　

場所；　当マンション一階集会室

出席者；酒井（801）、青木(303)、河本(115)、関根(414)、岩井(219)、
中久木（901）、山田（717）

㈱長谷工コミュニティー　牛島計画修繕課課長
欠席者；中村(105)、富田(401)、川述(905)、能岡(603)、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ．連絡事項

　セミナー等の告知
1 6/29(本日)『江戸川区マンション管理セミナー』　無料
14：00～16：45　於：江戸川区スポーツセンター　会議室

※当委員会・関根委員講演予定

2 7/12(土)　『分かりやすい大規模修繕/マンション維持会議』
14：00～16：30　於：南流山センター　会費1,000円
　　委員会から希望により出席予定

Ⅱ.長谷工コミュニティーより建物劣化診断結果報告

　　先般（4月から5月）実施された、診断結果が提示され（資料添付）、長谷工・牛島氏 から説明がなされた。また、同時期に行われた住民アンケート集計表についても資料提示と説明があった。
1．劣化診断結果

1 外壁塗装・コンクリート躯体

経年劣化・前回工事の瑕疵と思われるひび割れ等が見られた。全部剥がす必要はなし。ただしコンクリートの劣化を抑止する仕上げ材の劣化が進行中。

→早期の塗り替え工事実施が必要

2 壁面タイル面

各所浮き・ひび割れ確認。健全タイルは必要付着強度を有するため問題なし
→早期修繕計画立案が望ましい　※意匠性・安全性で考えていく

3 共用廊下

雨・日射等による劣化。ひび割れ

→防水加工・床側溝部の改修行うべき

4 外部階段

経年劣化による錆・ひび割れ

→全体的改修必要

5 バルコニー

手すり根元のひび割れ・タイル面のひび割れと浮き・床面ウレタン防水表層劣化
→全体的改修必要

6 屋上防水

著しく悪くはない。経年劣化。防水保護塗装の消失あり
→修繕工事必要

7 シーリング（サッシ廻り・外壁目地）

表層のひび割れ・破断・変色

→足場を組む必要がある部位があるため、大規模修繕工事時に打ち替えることを勧める

8 共用鉄部

全体的に表層塗膜の褐色及び錆の発生が確認された。錆汁による外壁の汚損も見られる

→定期的塗装更新が望まれる

2.住民アンケートの集計結果

個々別宅の劣化状況が分かった。タイル等の浮き・はがれ・ひびに加え排水不良の申告もあった。大規模修繕枠内に該当しない改善の申し出も見られたが、中には時期的に早急の対処が望まれる項目もあり、検討の必要性があるものを理事会に諮ることとする。
劣化診断の報告書（概略）は、次回7/27（日）に予定される総会召集資料に添付される（7/12配布予定）。また、アンケート結果は掲示にて住民に提示する。
Ⅲ.費用捻出等について意見交換
　 ○委員会：これらの修繕の概算、せめて補修の概算は？　
　　長谷工：その都度、概算は出していく。

→仕様書は約2ヶ月かかるので9月に委員会提示を依頼

· 費用の捻出にあたり、中庭の整備・植栽と駐車場化案、駐輪場整備、ポケットパークの活用

· 外構修繕まで費用を廻せるか？

· 総会での、当委員会進捗状況説明時に必要な資料の選択

· 現フロント裏手に管理人室の設置と、それに伴う集合ポストの移動
→エントランス平面図による検討でイメージを詰めていくこととする。

Ⅳ. その他
　　次回は翌々月　8月24日（日）10：00からとする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　　（作成者　山田）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

PAGE  
2

