平成21年7月20日　

〈第22回大規模修繕委員会　議事録〉　　　　　　　　　　
日時：　2009年7月20日（日）10：00～12：15
場所：　当マンション一階集会室
出席者：酒井(801）、星野(906）、荻原(211）、山中(208)、長富(811) 、能岡(603) 、
中村(105)、八木原(703) 、青木(303)、関根(414)、岩井(219) 、
中久木(901）、河本(115）、山岸(814)、斉藤(805)　計15名
㈱長谷工コミュニティ・牛島計画修繕課課長
欠席者：山田(717)、富田(401) 、高橋(***）、後藤(513) 、川述(905)
（委員は出欠席者 順不同、敬称略）
書記：河本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ．門扉状況把握巡回

1102、1003、1013、810、301、101、211を出席者で巡回。
Ⅱ．討議項目

1 門扉の交換（53戸・4.2百万円・長谷工の門扉は鋳物。）
1) 全戸交換（鋳物、型材）

2) 部分交換（鋳物、型材）

3) 修理対応

論点：第3回大規模修繕まで持つか。

意見：

· サンプル（等身大）を持ってきてもらえないか？見て判断できればよい。
（本日、来られた方は、サンプルを見に来た。）

· ポロポロはげる。

· 取替えの必要なし。極力、補修でよい。（914宇野様）

· 蝶つがいが持つか？

· 受けが長い。てこの原理で曲がっている。丸ごと代えなくてもよい。

· ハンドルが傷んでいることもある。

· 門扉は共用部。一斉に交換したほうが管理しやすい。

· 戸別の意見を聞いて残す場合もある。どう折り合いをつけるか。
· 塩害・風害で壊れやすいお宅がある。

· 型材は安っぽくなる。

· ３パターンの見積をしてもらう。他の修繕項目との優先度付け。
牛島氏より

· アルミの既製品は提供しやすい。
· サンプル（見本）も持ってくる。メーカーに確認する。
· お見積を持ってくる。
· 何が困っているかの意見がほしい。（蝶つがい、持ち手、欠けなど）

→項目ごとのチェックポイントを設けて、意見を聞く。
アンケートを岩井氏が作成。
②共用灯照明器具を省エネタイプ（8.9百万円）
　意見：

· ソーラーシステムの適用は？

→　共通電源の話しであり、どこか別で検討しましょう。

イニシャルコストがかかって、回収できない。

　

岩井氏より

· ランニングコストは一部上がり、全体で下がる。
· 見た目が変わることがある。床面は明るく、全体は暗く感じる。

· エントランス周りは、ＬＥＤを配置。壁面に明かりを当てる。タイマーで省エネになる。ＬＥＤは常に日進月歩。安くいいものがでる。見積を取り直す必要あり。
· 安上がりにするには、蛍光灯を電球色に変えるだけで、高級感はでる。

· 各戸への明かりは、配線を変える必要があり、露出配線になる。

· 開放廊下のパワーアップでも各戸へは少し明かるくなる。

· エントランスは器具の一斉交換の中には入れず、別にする。
　長富氏より

· 電球色は、新築の分譲マンションで使われる。

· 今の昼光色よりも照度が落ちるので、仮設して見てもらうほうが良い。

　意見

· 掲示板がごちゃごちゃしている。（縦書き、横書きなど）
統一感を持たせるだけでも、ホテルなみになる。

　　１フロアの端３台分を器具交換し、サンプル（２種類）で実施検証する。
　　器具選定は、岩井氏・長富氏に一任する。30万円程度。
Ⅲ．大規模修繕工事・金額交渉
　
　資料：「大規模修繕工事見積（7/20）」

目標値は、170M（税込）とする。（当初見積　165M→173.3M（税込））

　完全請負型、アフターフォロー５年

174,000,000円（前回：187,900,000円）（税抜）
　182,700,000円（前回：197,295,000円）（税込）

　意見：
· 建物点検後の補修にて、大規模に関わるものか、そうでないものかのすみわけは。

→建物点検にて、アフターサービスで実施か判断する。
· 長谷工牛島氏に、別途、個別に内容を確認したい。（長富氏）

　９月末までに仮発注（基本額・工期）をしていただきたい。（牛島氏）
Ⅳ．グレードアップ工事項目一覧

　牛島氏に、持ち帰り資料の確認をしていただく。

Ⅴ．連絡事項
8月29日（土）13:30～16:00

すまいるホール　「知って納得！大規模修繕に向けた賢い計画」

Ⅵ．今後のスケジュール
8月30日（日）10:00～
次回議題： 
①大規模修繕工事仮発注に向け検討（基本額、工期、契約内容）
②照明器具/門扉
③アスレチックルームの改修
ＨＣ牛島氏宿題：

契約書雛形、門扉サンプル、今後のスケジュール
以上
PAGE  
1

