２０１７－２－２６

３１期第８回修繕検討委員会議事メモ

日時：２０１７年２月２６日（日）9:00～11:45

場所：集会室

出席（敬称略）：

修繕検討委員	219岩井、303青木、801酒井

担当理事	212村田、607吉澤

オブザーバ	904大坂

長谷工リフォーム（ｲﾝﾃﾘｱﾘﾌｫｰﾑ東陽町店）加藤明江（議案1(1)のみ）

欠席（敬称略）：

修繕検討委員	414関根、417田村、811長富、901中久木

＜議案＞

１．３１期計画修繕（総会決議事項）について

（１）集会室リフォーム

①長谷リフォーム社からの再提案を確認

ａ．修正箇所・備品について確認

間仕切り付き、天井、照明、トイレ、床等変更・・・詳細は別紙「提案書」

ｂ．工事期間・・・３０～４５日

ｃ．工事費用・・・１０．７百万円（備品は別）

⇒委員会として見積書の提出を要請/一週間後の提出を確認

②質問事項

ａ．入口段差　⇒スロープレベルで調整

ｂ．天井のルーパー　⇒色の濃度を含め調整が必要

③今後の課題

ａ．リフォーム費用が総会承認の予算５百万円を超えるため、見積取得後、

計画を再構築して、予算内に抑えることが必要

ｂ．対応・・・委員会：長谷リフォーム社見積を検討し,予算内に費用が納まる

計画を立案

理事会：委員会計画を検討/承認/７月総会提議

総会：承認/決定

ｃ．集会室リフォームにより、利用度向上（集会以外の利用も検討）を提案

（２）鉄部塗装工事

①足場なしの見積書を長谷工コミュニティ社より取得

⇒委員会としては本案工事は緊急性なく、不要と判断（メーターボックスの塗装計画が大部分）

②今後の課題

ａ．外部階段の鉄部塗装が至急必要と判断

⇒委員会として、「足場を組んでの外部階段鉄部塗装工事」の見積を至急要請

（３）屋上防水保護塗装工事

①２月２７日から工事開始を確認

⇒３月度委員会開催時に現場確認実施

（４）開放廊下照明機器交換工事

⇒３月度委員会にて岩井委員より報告

２．長期修繕計画について

（１）長期修繕計画書

①長谷工コミュニティ社から長期修繕計画書（Ｖｅｒ．３）を取得

②変更箇所・・・詳細は別紙「長期修繕計画書　光回線化二重ガラス追加ver.」

ａ．修繕項目：設備１３．情報通信設備・・・「光回線化修繕工事」が追加

２０１８年　費用１８．９百万円

ｂ．修繕項目：設備６．建具・金物等・・・「リサッシ（二重ガラス改修）」が追加

２０２３年　費用１００．９百万円

③資金計画

２０２３（Ｈ３７）年～２０３１（Ｈ４５）年の期間、修繕費累計が修繕積立金累計

を超過

④今後の課題

ａ．委員会として、「長期修繕計画書（Ｖｅｒ．３）」を了承

⇒委員会としては、理事会で検討/承認/７月総会提議を要請

（２）給排水管更新

①共有部の縦引き管更新工事に対し、専有部の横引き管更新工事をどう扱うか、検討が必要

⇒委員会として、長谷工コミュニティ社へ、新工事Ｖｅｒ．別の見積を要請

・例えば、「縦引き管更新のみ」「縦引き管更新＋横引き管更新」等の区分

で見積算出

・横引き管は、給湯管（被覆銅管）以外は「耐震・硬衝撃性塩ビ管」

縦引き管更新時に更新が必要か確認・・・塩ビ管は耐候・耐熱に弱い？

３．その他確認

（１）損害保険

①次回の更新時の保険条件（保険料他）について

ａ．２０１８年８月２３日からの次回保険更新時の条件（契約料）が給排水管

更新等の修繕状態で、現行契約料の３～４倍になる可能性が大

ｂ．建築後３０年超過では契約条件（保険会社、金額）に制限

・日新火災海上保険（東京海上ホールディング１００%子会社）

・・・築年数が経過した集合住宅の損害保険を得意とする保険会社

⇒委員会として、長谷工コミュニティ社へ次回の更新時の保険条件（保険料他）について具体的な情報（見積等）提案の要請を検討

（２）消防設備点検是正工事

⇒消防設備（消火器、設置等）について酒井委員長より別途報告

以上