マンション光化施設構築確認事項

NTT東の光設備に移行した場合の確認事項、問題点（フレッツ光全戸加入プラン）

- 加入した場合には月額利用料を管理組合での負担となるのか

  - 加入するサービスはどのような設定になるのか。

  - 加入者がグレードアップを希望した場合別途の支払いとなるのか。

- プロバイダは、他に選択できないのか

  - 他プロバイダを利用している所有者はどのような扱いになるのか。

  - フレッツ光のプロバイダはYahoo! BB 、楽天ブロードバンド、OCNなど。

- 現在、メタル回線を使用して固定電話･VDSL回線利用している加入者の扱いはどうするのか

  - メタル回線を撤去すると、通信設備が使用できなくなる（固定電話、VDSL回線）。

- 既存のメタル回線の扱い

  - 所有権がNＴＴに有るのか？有るのであれば買い取ることができるのか。

- 映像系（TV共聴設備）の扱いはどうなるのか

  - 光回線に取り込むと、TV回線（同軸ケーブル）は撤去するのか。

  - 既存のTV共聴設備（ANT、同軸ケーブル、他設備機材）は撤去するのか。

  - 既存のTV共用設備は管理費で保守運用しているがフレッツ回線に切り替わると月額利用料として管理費からの支払いか。

  - 現在居住者でフルスペックのＴＶ視聴希望の方への対応ができるのか。

- 専有部内の施工

  - 光回線装置(ONU、V-ONU)より端末装置（PC・TV）までの工事はどうするのか。

・既存（TV回線）の同軸ケーブルを撤去して、スーパーハイビジョン(4K・8K)まで対応

できる同軸ケーブルに張り替える。

・既存ルータ（通信回線）からの配線、切り替え。

- フレッツ光に加入しなくても構内光配線工事、テレビ光共聴設備を構築できるのか。

NTT東の光設備に移行しないで光化した場合の検討事項

- コンサルタントに依頼して、マンション光化を構築する

- 高速インターネット、ＴＶ光共聴システム、告知放送設備に精通している業者に委託

して光化を進めていく。

- 光ケーブル、通信設備機器を製造して工事部門を有している業者、情報通信設備工事会社、情報通信設備コンサルタント会社。

- 光化する設備の選択

  - 高速インターネット設備、ＴＶ光共聴システム、告知放送設備。

- 構内光配線

  - ＭＤＦ（共用部）～光コンセント（専用部）までの光ケーブル布設、機器材設置。

  - 光コンセント（専用部）～光回線終端装置（ＯＮＵ）までのケーブル配線、機器材設置。

・通信キャリア工事。

- TV光共聴システム設備の構築

  - アンテナの新設（地デジ・BSデジタル・110度CSデジタル）。

  - アンテナ～混合器～光送信機～光スプリッタパネル～光パッチパネル～光成端箱～光コンセントまでの光ケーブル布設、機器設置。

  - 光コンセント～光回線終端装置（Ｖ－ＯＮＵ)）までの機器設置、光コード配線

・光回線終端装置（Ｖ－ＯＮＵ)～TV・分配器までの同軸ケーブル配線、設置はどこ業者が施工するのか。

  - スーパーハイビジョン(4K・8K)に対応しているメタルケーブル（同軸ケーブル）の配線。

  - 2カ所でTV視聴されている方への扱いは。

・光回線終端装置（Ｖ－ＯＮＵ)の設置は1カ所とするのか。

・分配器から別配線するのか。

- 告知放送設備構築の検討

- 既存のインターネット回線・固定電話の扱い

①　メタル回線の切り替え工事はどうする。

- 現在居住者でＮＴＴ東の高速インターネットサービスに加入を希望している方への対応はどうするのか。

- 現在居住者でフルスペックのＴＶ視聴希望の方への対応は、どうするのか。

- その他検討事項

  - 総会での説明。

・フレッツ光利用、自主光化構築でも必要。

  - 区分所有者への光化に関するアンケートの実施

・フレッツ光利用、自主光化構築でも必要。

  - 施工概要の説明会

・フレッツ光利用、自主光化構築でも必要。

以上