| バームハイツ西葛西防火管理細則 バームハイツ西葛西（以下「本マンション」という）の区分所有者は、バームハイツ西葛西管理規約（以下「規約」という）規約第23条（区分所有者の責務）に基づき、次のとおり防火管理細則（以下「本使用細則」という）を定める （目的） 第１条 本マンションにおける防火管理の徹底を期し、火災その他の災害を予防し、現に居住する組合員および占有者（以下「居住者」という）の物的・人的被害をけいげん最小にする事を目的とする。 （防火対策委員会） 第２条 防火管理について管掌する機関として、防火対策委員会（以下「委員会」という）を設ける。 （委員会の編成） 第３条 委員会の委員長は管理組合理事長が務め、副委員長は自治会会長が務める。 ２ 委員長に事故があったときは、副委員長がその業務を代行する。 ３ 委員会の委員は、管理組合理事、自治会役員および委員会が指名する若干名の居住者が務める。 ４ 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 ５ 防火管理者は、委員もしくはその他の居住者の中から委員会で１名を選任し、任期は２年とする。 （委員会の開催） 第４条 委員会は、定例会および緊急会とし、委員長が招集する。 ２ 定例会は、年１回開催する。 ３ 緊急会は、防火に関し必要があるとき開催する。 （委員会の任務） 第５条 委員会の任務は、次のとおりとする。 一 消防計画の作成・提出ならびにその実施に関する業務 二 防火に関する諸規定の整備 三 消防用設備等の整備（立ち入り検査に対応する改善を含む） 四 防火教育の実施 五 点検検査および記録の保存 六 訓練の実施 七 その他防火に関する業務 （委員会の運営） 第６条 委員会の運営についてその他必要な事項は、委員会の承認を得て委員長が定める。 ２ 委員会の運営に必要な経費は、管理組合が負担するものとする。 （自衛消防隊の編成） 第７条 火災発生時の被害を抑制するために、自衛消防隊を編成する。自衛消防隊の組織および役割分担については、必要に応じて所轄消防署と協議する。 ２ 隊長は委員長が務め、副隊長は副委員長が務める。 ３ 班長および班員は、建物の形態を考慮して居住者の中から選任する。 （自衛消防隊の任務） 第８条 火災発生時には、自衛消防隊の各班は、それぞれ当該各号に掲げる任務遂行にあたる。 一 通報班：消防署（１１９番）に連絡を行うとともに、他の班への連絡および支援を行うこと 二 消火班:消火器、消火栓を利用して初期消火を行うとともに消防隊の作業に協力すること 三 避難誘導班:火災状況に応じた最適な避難経路を判断し、居住者を安全な方向に誘導すること 四 安全班：電気、ガス、危険物、火気使用設備、空調、排煙各設備等の安全措置、防火区画の防火戸閉鎖等の措置を行うこと （火気使用の申請） 第９条 次の各号に掲げる行為を行おうとする者は、その旨を委員長に申請して、承認を受けなければならない。 一 工事等のために臨時に火気を使用すること 二 電気設備等を新設・移転・改修すること （点検検査） 第１０条 防火管理者は、次の各号に掲げる点検検査等の業務を行い、委員会に報告する。 一 消防法令に従い、消防用設備、避難施設その他火気使用施設について点検検査を行い、その適正管理と機能保持を図ること 二 点検検査結果を検査台帳に記録し、保存すること 三 点検検査により改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに委員長に報告すること （訓練） 第１１条 防火管理者は、年１回訓練を実施し、居住者に参加を呼びかけるものとする。 （消防機関との連絡） 第１２条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項について、消防機関と連絡を取り、防火管理の適正を図るものとする。 一 消防計画の提出 二 防火に関する教育、訓練、指導 三 消防用設備に関する記録簿等の整理保存 四 その他防火管理について必要な事項 （報酬） 第１３条 防火管理者には、月5､000円を支払うこととし、毎年５月に精算する。 附 則 （効力発生） 第１条 本細則は、平成20年3月9日の管理組合臨時総会開催日から効力を生じるものとする。 | バームハイツ西葛西防火防災管理細則 バームハイツ西葛西（以下「本マンション」という）の区分所有者は、バームハイツ西葛西管理規約（以下「規約」という）規約第23条（区分所有者の責務）に基づき、次のとおり防火防災管理細則（以下「本使用細則」という）を定める （目的） 第１条 本マンションにおける防火防災管理の徹底を期し、火災その他の災害を予防し、現に居住する組合員および占有者（以下「居住者」という）の物的・人的被害を最小にする事を目的とする。 （防火防災委員会） 第２条 防火管理・防災管理について管掌する機関として、防火防災委員会（以下「委員会」という）を設ける。 （委員会の編成） 第３条 委員会の委員長は管理組合理事長が務め、副委員長は自治会会長が務める。 ２ 委員長に事故があったときは、副委員長がその業務を代行する。 ３ 委員会の委員は、管理組合理事、自治会役員および委員会が指名する若干名の居住者が務める。 ４ 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 ５ 防火管理者兼統括防火管理者（以下、「防火管理者」という）をおく。防火管理者は、居住者の中から委員会で１名を選任し、任期は２年とする。 （委員会の開催） 第４条 委員会は、定例会および緊急会とし、委員長が招集する。 ２ 定例会は、定期的に開催する。 ３ 緊急会は、防火防災に関し必要があるとき開催する。 （委員会の任務） 第５条 委員会の任務は、次のとおりとする。 一 消防計画の作成・提出ならびにその実施に関する業務 二 防火・防災に関する諸規定の整備 三 消防用設備・防災関連設備等の整備（立ち入り検査に対応する改善を含む） 四 防火・防災教育の実施 五 点検検査および記録の保存 六 訓練の実施 七 居住者への周知 八 その他防火・防災に関する業務 （委員会の運営） 第６条 委員会の運営についてその他必要な事項は、委員会で検討の上、管理組合理事会にて決議する。 ２ 委員会の運営に必要な経費は、管理組合が負担するものとする。 （自衛消防隊の編成） 第７条 火災発生時の被害を抑制するために、自衛消防隊を編成する。自衛消防隊の組織および役割分担については、必要に応じて所轄消防署と協議する。 ２ 隊長は委員長が務め、副隊長は副委員長が務める。 ３ 班長および班員は、建物の形態を考慮して居住者の中から選任する。 （自衛消防隊の任務） 第８条 火災発生時には、自衛消防隊の各班は、それぞれ当該各号に掲げる任務遂行にあたる。 一 通報班：消防署（１１９番）に連絡を行うとともに、他の班への連絡および支援を行うこと 二 消火班:消火器、消火栓を利用して初期消火を行うとともに消防隊の作業に協力すること 三 避難誘導班:火災状況に応じた最適な避難経路を判断し、居住者を安全な方向に誘導すること 四 安全班：電気、ガス、危険物、火気使用設備、空調、排煙各設備等の安全措置、防火区画の防火戸閉鎖等の措置を行うこと （火気使用の申請） 第７条 次の各号に掲げる行為を行おうとする者は、その旨を委員長に申請して、承認を受けなければならない。 一 工事等のために臨時に火気を使用すること 二 電気設備等を新設・移転・改修すること （点検検査） 第１０条 防火管理者は、次の各号に掲げる点検検査等の業務を行い、委員会に報告する。 一 消防法令に従い、消防用設備、避難施設その他火気使用施設について点検検査を行い、その適正管理と機能保持を図ること 二 点検検査結果を検査台帳に記録し、保存すること 三 点検検査により改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに委員長に報告すること （訓練） 第１１条 防火管理者は、年１回訓練を実施し、居住者に参加を呼びかけるものとする。 （消防機関との連絡） 第１２条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項について、消防機関と連絡を取り、防火管理の適正を図るものとする。 一 消防計画の提出 二 防火に関する教育、訓練、指導 三 消防用設備に関する記録簿等の整理保存 四 その他防火管理について必要な事項 （居住者の行う防火対策） 第７条 居住者は、自己の責任において、次の防火対策を行う。 一 住戸内における火気管理 二 住戸出入口防火戸（玄関ドア・窓等）の閉鎖機能の維持管理 三 バルコニーにおける避難障害となる物件の除去 四 階段・通路等の共用部分における燃えやすい物及び避難障害となる物品の除去 五 消防用設備等・特殊消防用設備等（避難器具・屋内消火栓設備）の周囲における使用障害となる物品の除去 六 連結送水管設備・移動式粉末消火設備の周囲における使用障害となる物品の除去 （火災が発生した場合の行動） 第８条 火災が発生した場合は、居住者は次の消火活動を行う。 一 火災を発生させた者又は火災を発見した居住者は、大声で他の居住者に知らせる。 二 119番通報は、火災を発生させた者又は同一階の居住者が協力して行う。 三 初期消火は、消防隊が到着するまで居住者が協力して行う。 四 玄関から避難できない場合にあっては、バルコニーの仕切板を破壊して隣戸から安全な場所へ避難を行う。 （防火管理者の業務） 第９条 防火管理者は、次に掲げる業務を行う。なお、防火管理業務を一部委託することができる。 一 消防署への報告及び連絡 二 消防計画の作成及び消防署への提出 三 居住者への火災予防対策、火災発生時及び地震発生時に近隣者が行うべき行動の呼び掛け 四 建物、屋外階段等の自主検査の実施及び報告 五 共用部分における消防用設備等・特殊消防用設備等の点検及び維持管理 六 居住者に対する自衛消防訓練参加の呼び掛け 七 消防署から配布された広報紙の回覧及び管理 八 その他 - 点検検査結果の記録・保存 - 防火・防災に関する教育、訓練、指導 - 消防用設備・防災設備に関する記録簿等の整理保存 （報酬） 第１０条 防火管理者には、月5､000円を支払うこととし、毎年５月に精算する。 附 則 （効力発生） 第１条 本細則は、平成20年3月9日の管理組合臨時総会開催日から効力を生じるものとする。 （改正等） 第２条 平成29年XX月XX日の管理組合臨時総会により、本使用細則 第XX条（〇〇〇）、第XX条（〇〇〇）、第XX条（〇〇〇）を改正し、平成29年XX月XX日より施行する。 | 防災も含める 文言変更 防火対策委員会は実在せず機能していない。防災委員会を防火防災委員会と位置づける。 ・自治会は行政等地域との窓口 ・委員の構成 検討の余地あり （全員？） 当マンションでは、防火管理者と統括防火管理者をおく必要がある。防災管理者は不要。 現行月1回程度。回数は限定しない。 防災を追加 防災に関する記述を追加。 二 手順書・マニュアル含む 居住者への周知を追加 安全に関する重要な変更（例えば規約改定や予算措置が必要なもの） 委員会で検討、管理組合理事会にて決定する。 自衛消防隊は実績なし。今後編成予定もないため削除する。 同上 復活 見直し 見直し 見直し 居住者の実施すべき防火対策について記載（消防署に提出した消防計画の記載内容と整合させる） 除去→を置かない 専有部の定期的な消防設備点検を受ける 垂直避難口の下に物を置かない 火災が発生した場合の居住者がとるべき行動を記載（消防署に提出した消防計画の記載内容と整合させる） または、垂直避難口から避難 インターフォンの非常警報ボタンを押す 防火管理者の業務を記載 |
| --- | --- | --- |