開催日時：平成30年5月26日（土）　10時00分～11時00分

会　　場：バームハイツ西葛西　集会室

出 席 者：（以下、敬称略）

出席：116 蔵増、317 水落、1009 加藤、115 河本（書記）

欠席：416小野、417 田村、618 加藤、716 佐々木

議事内容

１．防災訓練内容検討

・日程：2018年9月17日（月祝）

・「煙体験ハウス」
江戸川区役所および葛西消防署に連絡したところ、「起震車」は人気が高く、9月の土日での予約が取れませんでした。9月17日「煙体験」であれば空きがあるとのことで、仮予約しました。

・消火訓練、ＡＥＤ（ALSOK希望）

→日程および内容を確認。河本が葛西消防署に本申し込みをする。

AEDはALSOKに依頼するため、管理組合理事会で費用負担をお願いします。

２．防災アンケート

・アンケート案参照。

→6/3管理組合理事会にて、アンケート了承の上、全戸配布する。

報告資料には、飲料食料以外にも常備品を掲載する。

３．消防点検報告書（2018年1月11日）より

・検査期間：2017年11月16日～18日

・本報告書には「不良」と「消防設備未点検住居」が記載されています。

- 「不良」：10件

消火器具：1件、屋内消火栓設備：1件（複数個所）、自動火災報知設備：4件

非常警報器具及び設備：2件、避難器具（※）：2件

※避難器具　…　ベランダの降下障害（降下避難器具の直下階に室外機あり）

- 「消防設備未点検」　…　辞退：3軒、空室：1軒

「お金で解決するところ」は、来期予算計上されるとのこと。（中平管理人より確認）

「お金で解決しないところ」は、住民協力が必要になります。

中平管理人より「降下障害と点検未実施（4回連続）に関しては30期より文書を作成して投函しています。」とのこと、理事会で引き続き対応をお願いします。

→6/3管理組合理事会で報告する。

今後の日程

6月23日（土）10時～11時　バームルーム

7月28日（土）10時～11時　バームルーム

8月18日（土）10時～11時　バームルーム（第三土曜日です。お間違いないように。）

以上