開催日時：平成31年3月14日（木）　9時00分～10時30分

会　　場：バームハイツ西葛西　バームルーム

出 席 者：（以下、敬称略）

出席：115 河本（書記）

株式会社ＪＭ　小林和彦マネージャー、服部知宏マネージャー

議事内容

- マンションへの電気自動車等用の充電設備設置に関すること

今回の取り組みについて（河本）

防災の観点での太陽光発電と蓄電池の設置を目的としている。

都や区から補助されるメリットを期待している。

(1)資料確認（小林）

・竣工図書、電気系統図面、電気検針票の確認

・図面から見ると最大20KW程度の太陽光設置になる。

南棟屋上と東棟屋上に設置可能と考える。

正面の屋上は日中帯が日陰になるので太陽光設置には向かない。

・昭和シェルグループのソーラーフロンティアの場合

パネル1枚（STK185-S）　…　1,257×977。185w。パネル100枚で18.5kwになる。

他社例　1600×1000程度。

・太陽光設置とともに、屋上防水をされることが多い。

(2)充電給電（服部）

・通常は充電のみ。補助対象。

・充電給電の両方ができるEVパワーステーションがあるが、補助対象外。80万円程度。

来期、補助となる可能性はある。

(3)現調（小林、服部、河本）

①駐車場（6台）

②12階南棟屋上（EV機械室周辺）

③正面屋上　…　午前中は日陰

④東棟屋上　…　全面利用できるわけではなく障害物が多い。

(4)今後

・本日持ち帰りの宿題等を整理し、ワンペーパーにまとめ提出する。（小林）

以上