開催日時：令和元年10月26日（土）　10時00分～12時00分

会　　場：バームハイツ西葛西　バームルーム

出 席 者：（以下、敬称略）

出席：109佐々木、116 蔵増、417 田村、1009 加藤、115河本（書記）

欠席： 324小林、416小野、716 佐々木、1001杉本

議事内容

- 連絡事項

- 防火管理者

9/25付で324小林氏に任命。防火防災委員会メンバーとして出席していただくこととなった。

- 防災訓練

9/16　防災訓練参加：37世帯56名、安否確認参加：100世帯（別紙：実施要領）

「2020年東京オリンピックでは、時期によっては消防署の協力を得られない。」とのこと。

「館内案内板」とごみ置き場前の「消防水利」の鍵収納ボックスを見積依頼（10月度理事会より）

- 台風15号・19号について

- 台風15号…　2019年9月9日(月) 関東（千葉）に上陸。

テレビ視聴不可、漏水、倒木、エレベータ位置表示不具合、12階パーテション破壊、時計破損。

- 台風19号…　2019年10月12日（土）関東や東海に上陸。江戸川区で「避難勧告」。

倒木、窓際から水吹込み、避難者あり、防災無線は何を言っているかわからなかった。

「台風警戒情報」を前日（10月11日）に掲示。

- 当マンションとして、水害にどう対処すべきか？

・電気室の密閉、給排水、備蓄、トイレ

・防災対策本部は、どういう基準で設置するか。水害の場合は、とにかく逃げるのが先決。

・浸水の可能性がある場合は、事前に防災備品や書類を上階に上げておく必要がある。

場所は、エレベーター機械室（13階上階）が使えるか？上階住民にご協力いただけるか？

- マンションあんぜんプロジェクト

- 震災対策チェックリスト回答案（10月31日締切）

- マンションあんぜんプロジェクト　11月24日（日）13時～　葛西区民館

- 理事会依頼事項

(1)震災対策チェックリストの確認。

(2)浸水時に、エレベーター機械室を、保管で利用できるかをご確認いただきたい。

- 今後の日程

11月30日（土）10時00分～12時　防火防災委員会　バームルーム

12月21日（土）10時00分～12時　防火防災委員会　バームルーム

以上